Информация о результатах проверки Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области контрольно–надзорными органами в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Дата  (период) проверки | Наименование территориального органа  (краткое) | Наименование контрольно-надзорного органа | Способ проведения проверки | Цели и предмет проверки | Краткие результаты проверки |
| 1. | 31.01.2018-  06.02.2018  (5 рабочих дней) | Мурманскстат | Государственное учреждение - Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | Выездная плановая проверка | Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации, а также правомерности произведённых расходов на выплату страхового обеспечения страхователем | Нарушений не выявлено |
| 2. | 15.05.2018-16.05. 2018  (2 рабочих дня) | Мурманскстат | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзор Северо-Западное Управление | Выездная плановая проверка | Осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»  Соблюдение в процессе осуществления деятельности обязательных требований.  Соответствие указанным требованиям используемых зданий, помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и материалов, осуществляемых технологических процессов. | 1. Лица, ответственные за организацию эксплуатации лифтов не имеют соответствующую квалификацию.  2. Не проведена замена лифтов, отработавших назначенный срок службы.  3. Лифты не оборудованы системой диспетчерского (операторского) контроля.  4.Электрооборудование приямка лифта имеет открытые токопроводящие элементы.  5.Отсутствует болтовое крепление упора концевого выключателя ограничителя скорости лифта.  6. Не проведено обслуживание редуктора лебёдки лифта.  7. Не установлен плафон на светильник освещения в шахте лифта на уровне 6 этажа. |
| 3. | 02.07.2018-06.07.2018  (5 рабочих дней) | Мурманскстат | Центральный аппарат Росстата | Выездная плановая контрольная проверка | Проведение контрольной проверки работы Мурманскстата по организации и проведению выборочного федерального статистического наблюдения рабочей силы с применением планшетных компьютеров на территории региона | Деятельность Мурманскстата по формированию итогов выборочного обследования рабочей силы выполняется в полном соответствии с Федеральным планом статработ.  Принять меры по устранению выявленного недочета в приказе Мурманскстата от 03.08.2017 № 100 «Об организации в Мурманскстате подготовки, проведения и обработки материалов выборочного обследования рабочей силы» |
| 4. | 02.08.2018-29.08.2018  (20 рабочих дней) | Мурманскстат | Прокуратура Мурманской области | Выездная плановая проверка | Проверка полноты, порядка и своевременности реализации Мурманскстатом функций в сфере общественных отношений, возникающих при осуществлении официального статистического учета, исполнение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций, соблюдение административного законодательства должностными лицами Мурманскстата за истекший период 2018 года. | Нарушений не выявлено. |
| 5. | 12.09.2018-09.10.2018  (21 рабочий день) | Мурманскстат | Государственная инспекция труда в Мурманской области | Внеплановая  документарная  проверка | Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами | Способ расчёта компенсационной выплаты увольняемому сотруднику контролирующим органом признан некорректным.  Мурманскстату назначено административное наказание в виде предупреждения.  Замечание Мурманскстатом устранено в ходе проверки. |